| 监测点位 | 监测指标 | 频次 | 监测任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晋熙镇九龙行政村污水处理站、徐桥镇污水处理厂、新仓南污水处理厂、新仓北污水处理厂、新仓镇同兴行政村杨桥村污水处理站、小池镇污水处理厂、小池行政村联中村污水处理站、寺前镇污水处理厂、天华镇污水处理厂、天华镇辛冲行政村杨岭村污水处理站、牛镇镇污水处理厂、牛镇镇羊河行政村羊河村污水处理站、牛镇镇南阳行政村青龙村污水处理站、牛镇镇天桥行政村中心村污水处理站、弥陀镇污水处理厂、弥陀镇河口行政村河口村污水处理站、北中镇污水处理厂、北中镇宝坪行政村污水处理站、百里镇污水处理厂、大石乡污水处理厂、江塘乡污水处理厂、刘畈乡污水处理厂、刘畈乡九田行政村九田村污水处理站、汤泉乡污水处理厂 | 水温、pH、化学需氧量、氨氮 | 上下半年各一次 | 农村环境质量 |
| 8个乡镇万人千吨饮用水源（弥陀镇乡镇级水源地、百里镇乡镇级水源地、徐桥镇乡镇级水源地、大石乡乡镇级水源地、天华镇乡镇级水源地、牛镇镇乡镇级水源地、新仓镇乡镇级水源地、寺前镇乡镇级水源地）季度监测 | 挥发酚,汞,石油类,氟化物,氰化物,镉,铅，高锰酸盐指数,叶绿素a, 总氮,粪大肠菌群数,铜,锌,氨氮,五日生化需氧量，硫酸盐,硝酸盐（以N计）,氯化物，三氯甲烷,异丙苯,苯乙烯,二甲苯,乙苯,甲苯,苯,铊,钒,钡,锑,镍,硼,铍,钴,钼,苯并(a)芘,林丹,滴滴涕,邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯,阿特拉津,邻苯二甲酸二丁酯,硝基氯苯,氯苯,二硝基苯,硝基苯,三氯苯,1,4-二氯苯,1,2-二氯苯,甲醛,四氯乙烯,三氯乙烯,四氯化碳，水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计），硒，砷，六价铬，阴离子表面活性剂，硫化物，电导率，透明度，铁，锰 | 8个乡镇，每季度一次，共四次 |  |
| 18个万人千吨饮用水源（晋熙镇天台河戴家段、皖河(长河)新仓镇黄岭村水库型水源地、新仓镇富山村水库型水源地、寺前镇易安村水库型水源地、天华平岭村水库型水源地、天华镇辛冲村水库型水源地、天华镇李杜村水库型水源地、天华镇横路村湖泊型水源地、天华镇马庙村河流型水源地、牛镇镇严姜村湖泊型水源地、牛镇镇南阳村徐家河、牛镇镇天桥村河流型水源地、弥陀镇河口村河流型水源地、弥陀镇田家村河流、江塘乡五星村五星水库、皖河(长河)汤泉乡赵河村水库型水源地、刘畈乡九田村水库型水源地、皖河(长河)刘畈乡刘畈村河流型水源地） | 汞,石油类,氟化物,氰化物,镉,铅,高锰酸盐指数,挥发酚，总氮,粪大肠菌群数,铜,锌,氨氮,五日生化需氧量,硫酸盐,硝酸盐（以N计）,氯化物，铁，锰，水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计），硒，砷，六价铬，阴离子表面活性剂，硫化物，电导率 | 每季度一次，共四次 |  |
| 花亭湖湖心 | 汞,石油类,氟化物,氰化物,镉,铅,高锰酸盐指数,挥发酚，叶绿素a, 总氮,粪大肠菌群数,铜,锌,氨氮,五日生化需氧量，水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计），硒，砷，六价铬，阴离子表面活性剂，硫化物，电导率，透明度，全盐量，蛔虫卵数，硫酸盐,硝酸盐（以N计）,氯化物，铁，锰，悬浮物 | 每季度一次，共4次 |  |
| 寺前河入湖口 | 水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计）,氨氮, 总氮,高锰酸盐指数、汞,氰化物,铅,高锰酸盐指数,镉,石油类,氟化物,挥发酚, 总氮,粪大肠菌群数,铜,锌,氨氮,五日生化需氧量，水温，硒，砷，六价铬，阴离子表面活性剂，硫化物 | 每季度一次，共四次 | 较好湖泊监测项目 |
| 猫石河入湖口 | 水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计）,氨氮, 总氮,高锰酸盐指数、汞,氰化物,铅,高锰酸盐指数,镉,石油类,氟化物,挥发酚, 总氮,粪大肠菌群数,铜,锌,氨氮,五日生化需氧量，水温，硒，砷，六价铬，阴离子表面活性剂，硫化物 | 每季度一次，共四次 |  |
| 树堰河入湖口 | 水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计）,氨氮, 总氮,高锰酸盐指数、汞,氰化物,铅,高锰酸盐指数,镉,石油类,氟化物,挥发酚, 总氮,粪大肠菌群数,铜,锌,氨氮,五日生化需氧量，水温，硒，砷，六价铬，阴离子表面活性剂，硫化物 | 每季度一次，共四次 |  |
| 安乐河入湖口 | 水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计）,氨氮, 总氮,高锰酸盐指数、汞,氰化物,铅,高锰酸盐指数,镉,石油类,氟化物,挥发酚, 总氮,粪大肠菌群数,铜,锌,氨氮,五日生化需氧量，水温，硒，砷，六价铬，阴离子表面活性剂，硫化物 | 每季度一次，共四次 |  |
| 店前河入湖口 | 水温，pH值，溶解氧，化学需氧量，总磷（以P计）,氨氮, 总氮,高锰酸盐指数、汞,氰化物,铅,高锰酸盐指数,镉,石油类,氟化物,挥发酚, 总氮,粪大肠菌群数,铜,锌,氨氮,五日生化需氧量，水温，硒，砷，六价铬，阴离子表面活性剂，硫化物 | 每季度一次，共四次 |  |